## 単位list
単位ID | 順 | 分類名
1 | 1 | 定性値
13 | 2 | 重量
2 | 3 | 容積
3 | 4 | 空気消費量
4 | 5 | 弁座漏れ量
5 | 6 | 面積
6 | 7 | 長さ
7 | 8 | 電力量
8 | 9 | 数量
9 | 10 | 割合
10 | 11 | 時間
11 | 12 | 力
12 | 13 | 圧力
単位ID | 順 | 分類名 | 単位
1 | 1 | 定性値 | －
13 | 2 | 重量 | ｔ
13 | 2 | 重量 | CO2ｔ
13 | 2 | 重量 | kg
13 | 2 | 重量 | g
13 | 2 | 重量 | ㎜g
2 | 3 | 容積 | 立方m
2 | 3 | 容積 | 立方㎝
2 | 3 | 容積 | 立方㎜
2 | 3 | 容積 | ㍑
2 | 3 | 容積 | mm㍑
2 | 3 | 容積 | ㏄
3 | 4 | 空気消費量 | Nm3
4 | 5 | 弁座漏れ量 | 定格CV値
4 | 5 | 弁座漏れ量 | ㍑/h
4 | 5 | 弁座漏れ量 | mm㍑/min
5 | 6 | 面積 | 平方㌔
5 | 6 | 面積 | 平方m
5 | 6 | 面積 | 平方㎝
5 | 6 | 面積 | 平方㎜
6 | 7 | 長さ | ㎞
6 | 7 | 長さ | m
6 | 7 | 長さ | ㎝
6 | 7 | 長さ | ㎜
7 | 8 | 電力量 | kWh
7 | 8 | 電力量 | Wh
7 | 8 | 電力量 | kW
7 | 8 | 電力量 | W
7 | 8 | 電力量 | mW
8 | 9 | 数量 | 個
8 | 9 | 数量 | 点
8 | 9 | 数量 | 回
8 | 9 | 数量 | 種類
9 | 10 | 割合 | ％
10 | 11 | 時間 | 年
10 | 11 | 時間 | 月
10 | 11 | 時間 | 日
10 | 11 | 時間 | 時間
10 | 11 | 時間 | 分
10 | 11 | 時間 | 秒
11 | 12 | 力 | N(kg.m/s2）
12 | 13 | 圧力 | kPa
12 | 13 | 圧力 | Pa
12 | 13 | 圧力 | bar
12 | 13 | 圧力 | mbar
12 | 13 | 圧力 | kg/cm2
12 | 13 | 圧力 | mmH2O
12 | 13 | 圧力 | psi
12 | 13 | 圧力 | ㎜Hg
単位分類名リスト
単位名リスト

## Top
[5 empty] | Ver. | 2015-07-24
| 機種名称 : |  | #REF!
|  | 評価モデル : |  | #REF!
参考情報
レアメタル・レアアース一覧
管理の成熟度モデル ISO15540
このツールの評価配点方法について
評価配点表
評価データ入力シート
総合評価レポート
このツールの使い方
← クリック 使用説明書です
該当評価項目に対する評価データを入力します
入力した評価データをもとに
総合評価結果を、集計グラフで見ます
製品アセスメント（機種別）チェックシート
このツールは 日本バルブ工業会発行の バルブ製品アセスメントガイドラインに従って,実際の製品の環境適合設計する際の製品評価結果を入力し、その総合評価結果を自己評価するためのものです。
← クリック
← クリック

## Report
ヘッダー情報
バルブ機種 | 給水栓（洗面用・電気式） |  |  |  | 大分類 | ポイント計 | データの個数 | 評価項目がない小分類数 | データが無い小分類数 | 選択がない小分類数 | 補正済みデータ個数 | 平均点 | ID1
ValveID | 66 |  |  |  | 省エネルギー | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0% | 1 集計
ID | 1 |  |  |  | リデュース | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 7 | 0% | 2 集計
NewModel | サンプル |  |  |  | リユース | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0% | 3 集計
OldModel |  |  |  |  | リサイクル | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0% | 4 集計
Company | sample |  |  |  | 環境・安全 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0% | 6 集計
担当 | sample.sample |  |  |  | 情報提供 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 7 集計
日付 | 2015-07-24 |  |  |  | 管理 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 8 集計
備考 | 既定評価項目sample |  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0%
値
ID1 | 大分類 | 小分類コード | point計 | Data数 | 項目数 | 選択・必須数 |  | 小分類範囲 | データが無い小分類数 | データが無い小分類コード | 「選択」が無い小分類数 | 「選択」が無い小分類コード
1 | 省エネルギー | 1.1.1 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 1.1.1
|  | 1.1.2 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 1.1.2
|  | 1.1.3 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 1.1.3
1 集計 |  |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 44 | 3 | 0 | 0
2 | リデュース | 2.1.1 | 0 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 2.1.1
|  | 2.1.2 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 2.1.2
|  | 2.1.3 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2.1.3
|  | 2.1.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 2.1.5
|  | 2.2.1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2.2.1
|  | 2.3.1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2.3.1
|  | 2.3.2 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 2.3.2
2 集計 |  |  | 0 |  | 12 | 12 |  | 48 | 7 | 0 | 0
3 | リユース | 3.1.1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 3.1.1
|  | 3.1.2 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 3.1.2
3 集計 |  |  | 0 |  | 3 | 3 |  | 56 | 2 | 0 | 0
4 | リサイクル | 4.1.1 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 4.1.1
|  | 4.2.2 | 0 |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 4.2.2
4 集計 |  |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 59 | 2 | 0 | 0
6 | 環境・安全 | 6.1.1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 6.1.1
|  | 6.2.1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 6.2.1
|  | 6.3.1 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 6.3.1
6 集計 |  |  | 0 |  | 4 | 4 |  | 62 | 3 | 0 | 0
7 | 情報提供 | 7.1.1 | 0 |  | 5 | 5 |  | 0 |  | 7.1.1
7 集計 |  |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 66 | 1 | 0 | 0
8 | 管理 | 8.3.0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 8.3.0
8 集計 |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 68 | 1 | 0 | 0
総計 |  |  | 0 |  | 35 | 35 |  | 0 |  | 0
総合評価結果
平均点計算用 基礎データ
集計表計算用データ
チャート表示用ピボット表
重要 ！！ 評価データは、下表ピボット表を更新すると反映されます
ここをクリックし、リンク先の
ピボット表→ 右クリック メニューから →「更新」

## 項目list
[6 empty] | NewModel | サンプル | [16 empty] | 必須確認数
[6 empty] | 日付 | 2015-07-24 | [13 empty] | ％ ↓ |  |  | 3
番号 | ID1 | ID2 | ID3 | ID4 | 選択 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 評価項目 | 評価基準 | 評価指針 | 配点区分番号 | 配点区分 | 単位 | NewData | OldData | Point | 備考 | 単位ID | 単位分類 | 中間結果 | 小分類コード | 選択列 | 必須確認
1.1.1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必須 | 省エネルギー | 燃料・電気・熱 | 製品消費エネルギーの低減 | 動作時の消費電力量の削減 | 製品の消費電力（定格電力）の削減率 | 削減率10% | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 7 | 電力量 | FALSE | 1.1.1 | 1 | 1
1.1.1.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 選択 | 省エネルギー | 燃料・電気・熱 | 製品消費エネルギーの低減 | 待機時の消費電力の削減 | 製品待機時の消費電力の削減率 | 削減率10% | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 7 | 電力量 | FALSE | 1.1.1 | 1 | 0
1.1.2.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 選択 | 省エネルギー | 燃料・電気・熱 | 流体エネルギー消費の低減 | 節湯機能の有無 | 工業会の節湯区分 | 節湯区分 | 15 | 節湯区分 |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 1.1.2 | 1 | 0
1.1.3.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 選択 | 省エネルギー | 燃料・電気・熱 | 製造・組立時のエネルギー消費削減 | 生産設備、工程改善、不良率低減による製品製造時のエネルギー消費量の削減 | 年間消費電力量（生産ラインもしくは該当工程別）の削減率 | ・製品評価時に、エネルギー消費削減量を計るときは、母数に、生産台数、売上額などを・・・ | 22 | 削減率 5% |  |  |  | 0 |  | 7 | 電力量 | FALSE | 1.1.3 | 1 | 0
1.1.3.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 選択 | 省エネルギー | 燃料・電気・熱 | 製造・組立時のエネルギー消費削減 | 製品設計改善による製品製造時のエネルギー消費量の削減 | 年間消費電力量（生産ラインもしくは該当工程別）の削減率 | ・製品評価時に、エネルギー消費削減量を計るときは、母数に、生産台数、売上額などを・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 7 | 電力量 | FALSE | 1.1.3 | 1 | 0
2.1.1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 製品の小型化及び／又は軽量化 | 製品の軽量化 (製品全体の重量削減) | 製品全体の重量の削減率 | ・これら項目の評価では、全構成部品の個別素材重量、完成品重量、寸法、体積が把握管・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 13 | 重量 | FALSE | 2.1.1 | 1 | 0
2.1.1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 製品の小型化及び／又は軽量化 | 製品の小型化 (製品全体の寸法、容積（体積）) | 製品全体の寸法又は体積の削減率 | ・これら項目の評価では、全構成部品の個別素材重量、完成品重量、寸法、体積が把握管・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 2 | 容積 | FALSE | 2.1.1 | 1 | 0
2.1.1.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 製品の小型化及び／又は軽量化 | 生産時の歩留まり改善による素材使用量の削減 | 素材使用量の削減率 | 製品全体の重量が変わらない場合も、設計改善（歩留まり、不良率改善等）による材料の・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 13 | 重量 | FALSE | 2.1.1 | 1 | 0
2.1.2.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 部品点数削減・部品共通化 | 部品点数削減 | 部品点数の削減率 | 【標準部品とは】 本ガイドラインでは、一般規格部品、複数の製品で使用可能な・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 8 | 数量 | FALSE | 2.1.2 | 1 | 0
2.1.2.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 部品点数削減・部品共通化 | 標準部品使用の拡大 | 部品標準化率（＝使用標準部品点数÷総部品点数）の向上率 | 【標準部品とは】 本ガイドラインでは、一般規格部品、複数の製品で使用可能な部品・・・ | 16 | 向上率10% |  |  |  | 0 |  | 9 | 割合 | 0 | 2.1.2 | 1 | 0
2.1.3.1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 包装の減量化･減容化 | 梱包材、包装材の重量及び／又は体積の削減 | 使い捨て包装材、梱包材の重量及び／又は体積の削減率 | 製造時の部品梱包材及び製品の使い捨て包装材や梱包材を対象とし、重量及び／又は体積・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 13 | 重量 | FALSE | 2.1.3 | 1 | 0
2.1.5.1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 流体の無駄な消費の低減（節水、漏れ削減） | 使用時の節水 | 節水機能の有無 | 【チェックシートへの記入】 節水機能に関係しない製品は、項目の「必須／選択」欄で・・・ | 13 | 有無 |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 2.1.5 | 1 | 0
2.1.5.2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 流体の無駄な消費の低減（節水、漏れ削減） | バルブ閉時の弁座漏れ量の低減 | 弁座漏れ量の削減率 | ・この項目は、エネルギー消費ではなく資源消費の観点で評価する。 ・漏れの測定方法・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 4 | 弁座漏れ量 | FALSE | 2.1.5 | 1 | 0
2.1.5.3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 選択 | リデュース | 省資源化（減量化、減容化） | 流体の無駄な消費の低減（節水、漏れ削減） | バルブ使用時の流体の漏れ削減（出口以外） | 気密性を確保する機能（設計）の有無 （接合部から外部への漏れ対策が考慮されているか） | 【チェックシートへの記入】 漏れ量の具体的数値を入力する。または、接合部（駆動部・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | FALSE | 2.1.5 | 1 | 0
2.2.1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 選択 | リデュース | 長寿命化 | 製品・部品・材料等の長寿命化 | 製品、部品・材料（ボトルネックになるもの）の耐用年数（時間）の延長化 | 耐用年数（時間）及び／又は耐用動作回数の向上率 | 以下の点を考慮に入れて寿命又は耐久性を計る評価方法を明確に定め、評価を行う。 ①・・・ | 16 | 向上率10% |  |  |  | 0 |  | 10 | 時間 | 0 | 2.2.1 | 1 | 0
2.3.1.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 選択 | リデュース | 廃棄物削減 | ライフサイクルを通して発生する廃棄物削減 | 製造過程で発生する廃棄物（リサイクル、リユースの出来ないもの）の削減 | 廃棄物発生量の削減率 | ・上記例を参考に、削減対象廃棄物とその削減目標値は事業者で決める。 ・評価範囲は・・・ | 22 | 削減率 5% |  |  |  | 0 |  | 13 | 重量 | FALSE | 2.3.1 | 1 | 0
2.3.2.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 選択 | リデュース | 廃棄物削減 | 消耗品の消費削減 | 一定条件下で使用した場合の消耗品の消費量削減 | 年間の消耗品消費量の削減率又は消耗品の耐久時間の向上率 | ・消費量は消耗品の耐用寿命、交換周期で置き換えて目標値設定してもよい。 ・製品評・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 13 | 重量 | FALSE | 2.3.2 | 1 | 0
3.1.1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 選択 | リユース | メンテナンスの容易性 | 交換可能部品の使用範囲拡大 | 交換可能部品の使用範囲拡大 | 交換可能部品の使用率及び／又は交換可能部品数の向上率 | 【交換可能部品とは】 ユーザー、メンテナンス担当者が、全体を交換せずにその部品の・・・ | 16 | 向上率10% |  |  |  | 0 |  | 8 | 数量 | 0 | 3.1.1 | 1 | 0
3.1.2.1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 選択 | リユース | メンテナンスの容易性 | 分解、再組み付け容易性 | 交換部品の標準化 | 交換部品の標準化率（＝標準化された交換部品数÷交換部品総数）の向上率 | ・製品設計、生産段階での部品標準化の一部としてとらえられるが、保守交換部品に絞っ・・・ | 16 | 向上率10% |  |  |  | 0 |  | 9 | 割合 | 0 | 3.1.2 | 1 | 0
3.1.2.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 選択 | リユース | メンテナンスの容易性 | 分解、再組み付け容易性 | 部品の交換容易性 | 交換時間の短縮率及び／又は交換容易性指標（時間、交換容易性が指標化されている場合） | ・部品、モジュールなどの交換が容易に出来るよう、工具レス、少ない工具、特殊工具使・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 10 | 時間 | FALSE | 3.1.2 | 1 | 0
4.1.1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 選択 | リサイクル | リサイクル性向上 | リサイクルが可能な資源・材料の使用範囲拡大 | リサイクル可能な材料を使用した部品の使用範囲拡大 | リサイクル可能な材料の使用率（＝リサイクル可能な材料で作られた部品の体積又は重量÷製品全体の体積又は重量）の向上率 | ・管理対象とするリサイクル可能な材料及び／又はリサイクルされた材料は、事業者にて・・・ | 16 | 向上率10% |  |  |  | 0 |  | 9 | 割合 | 0 | 4.1.1 | 1 | 0
4.1.1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 選択 | リサイクル | リサイクル性向上 | リサイクルが可能な資源・材料の使用範囲拡大 | リサイクルされた材料を使用した部品、梱包材の使用範囲拡大 | リサイクルされた材料使用率（＝リサイクルされた材料で作られた部品の体積又は重量÷製品全体の体積又は重量）の向上率 | ・管理対象とするリサイクル可能な材料及び／又はリサイクルされた材料は、事業者にて・・・ | 16 | 向上率10% |  |  |  | 0 |  | 9 | 割合 | 0 | 4.1.1 | 1 | 0
4.2.2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 選択 | リサイクル | 解体・分離・分別容易性 | 破砕・選別処理の容易性 | 解体時、分別がしやすいように、リサイクル可能な材料を使用した部品の識別表示を行うための管理のレベル | 次に示すどのレベルにあるかを評価する。採点は管理レベルの得点区分にならう。 a）重さが製品全重量の5%未満の部品について、解体分離に関する表示ができている（製品本体、ドキュメント類等で）。 b）重さが製品全重量の5%以上～10%未満の部品について、解体分離に関する表示ができている（同）。 c）重さが製品全重量の10%以上の部品について、解体分離に関する表示ができている（同）。 d）表示をしていない。 | ・取扱説明書、HP、図面、注意書き等への表示の有無と見やすさを評価する。 ・重・・・ | 26 | リサイクルの管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 4.2.2 | 1 | 0
4.2.2.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 選択 | リサイクル | 解体・分離・分別容易性 | 破砕・選別処理の容易性 | 解体・分別する対象物は取り外し容易性 | 解体・分別する対象物の取り外し容易性 | 分解に要する時間を測定し、評価する。 | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 10 | 時間 | FALSE | 4.2.2 | 1 | 0
4.2.2.3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 選択 | リサイクル | 解体・分離・分別容易性 | 破砕・選別処理の容易性 | リサイクル可能材種類数の低減 | リサイクル可能な材料の種類数の低減 | 【リサイクル可能な材料の種類数低減の例】 従来品はSUS304と316を使用⇒最・・・ | 9 | 削減率10% |  |  |  | 0 |  | 8 | 数量 | FALSE | 4.2.2 | 1 | 0
6.1.1.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 選択 | 環境・安全 | 安全に関わる適用法令の遵守性 | 製品に適用される関連法規制への遵守性 | 該当製品に対する関連法規制とその遵守を確認した書類の有無 | 技術資料の有無 | 関連国内法だけではなく、近年はCEマーキングを要求されることが多く、次のような関・・・ | 3 | 管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 6.1.1 | 1 | 0
6.2.1.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 選択 | 環境・安全 | CO2（環境負荷物質）削減 | 各段階での CO2 の排出量削減、代替化、発生回避の推進 | 製品材料の生産過程で発生したCO2排出量の削減 | 材料別CO2排出量の削減率 | 【個々の製品製造時におけるCO2排出量削減方法の例】 ①CO2排出量の少ない材料・・・ | 22 | 削減率 5% |  |  |  | 0 |  | 13 | 重量 | FALSE | 6.2.1 | 1 | 0
6.3.1.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 選択 | 環境・安全 | 有害化学物質管理 | 関連法規制に適応し、製品、包装の各材料に含まれる有害化学物質の使用回避・管理 | 浸出基準への適応性管理のレベル | 従来製品からの改善の有無 | 評価指針!D33 | 3 | 管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 6.3.1 | 1 | 0
6.3.1.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 必須 | 環境・安全 | 有害化学物質管理 | 関連法規制に適応し、製品、包装の各材料に含まれる有害化学物質の使用回避・管理 | 該当製品に対する有害化学物質管理のレベル | 従来製品からの改善の有無 | 【有害物質関連規制の例】 欧州関連指令（REACH、RoHSなど）、化審法、化管・・・ | 3 | 管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 6.3.1 | 1 | 1
7.1.1.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 選択 | 情報提供 | 適切な情報提供 | 製品のライフサイクル関係者への必要な情報提供とその方法の適切性 | 製品のライフサイクル（選定、購入、使用）関係者が、選定・購入前に知っておくべき製品情報の提供 | ライフサイクル関係者に有益な情報の提供量の増加率 | 7.1.1.1の「知っておくべき製品情報」とは、製品の仕様、特性、性能、機能など・・・ | 3 | 管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 7.1.1 | 1 | 0
7.1.1.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 選択 | 情報提供 | 適切な情報提供 | 製品のライフサイクル関係者への必要な情報提供とその方法の適切性 | 製品のライフサイクル（選定、購入、使用）関係者が知っておくべき必要情報の提供（特定化学物質を使った指定製品の場合） | 環境規制及び労働安全衛生法で規制対象となっている化学物質に関する情報提供の有無 | 7.1.1.2は、法令により定められた特定の化学物質を使用している指定製品の場合・・・ | 3 | 管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 7.1.1 | 1 | 0
7.1.1.3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 選択 | 情報提供 | 適切な情報提供 | 製品のライフサイクル関係者への必要な情報提供とその方法の適切性 | 製品のライフサイクル（流通、据付、使用、メンテナンス、廃棄）関係者が、購入後、開梱時、据え付け時、使用時、保守時、廃棄時等に知っておくべき製品の取り扱い、及び、環境安全性についての必要情報の提供 | ライフサイクル関係者に有益な情報の提供量の増加率 | 7.1.1.3では、製品説明書、取り扱い説明書などで適切に情報提供できているか、・・・ | 3 | 管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 7.1.1 | 1 | 0
7.1.1.4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 選択 | 情報提供 | 適切な情報提供 | 製品のライフサイクル関係者への必要な情報提供とその方法の適切性 | 機器本体に表示すべき情報の表示の見やすさ | 見やすさの改善の有無 | 【評価時の視点】 ・表示内容が理解しやすいか。 ・見やすい位置にあるか。 ・読み・・・ | 3 | 管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 7.1.1 | 1 | 0
7.1.1.5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 選択 | 情報提供 | 適切な情報提供 | 製品のライフサイクル関係者への必要な情報提供とその方法の適切性 | 提供情報へのアクセスのしやすさ | 情報のデジタル化（Web等）率 | 利用者が必要情報（カタログ、仕様書、図面、取扱説明書、含有物質リスト、RoHS証・・・ | 3 | 管理レベル |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 7.1.1 | 1 | 0
8.3.0.1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 必須 | 管理 | DFE(環境配慮設計）の取り組み | DFE（環境配慮設計）の取り組み | 重点評価項目（事前に3項目以上を設定しておく）における設計目標値の達成率 | 達成率の平均が次に示すどのレベルにあるかを評価する。 a） 100％以上 b） 80％～100％未満 c） 60％～80％未満 d） 59％未満 | 製品開発時点で、関連部署を包括した環境配慮設計実施のためのプロジェクトが構成され・・・ | 27 | 達成率 |  |  |  | 0 |  | 1 | 定性値 | 0 | 8.3.0 | 1 | 1
製品評価チェックシート
評価機種： 調節弁（電動）
Note on J2: ヘッダー情報はレポートシートに記入
Note on J3: ヘッダー情報はレポートシートに記入

## 配点について
評価項目の配点方法 １ 評価区分（パターン と配点区分） 評価項目の評価データを入力する際、その評価区分のパターンに設定してある評価配点に従って、自動的に配点が計算されます。 配点は 4点から0点の間で評価されます パターンは、最初は規定値が設定されていますが、リストから選択し変更ができます ① 数値データ(定量的評価）の場合： 旧製品と新製品の改善割合を％で計算し配点区分に従って評価します。 例 パターン 削減率 新製品 旧製品 評価計算結果 製品重量は軽減されているか 削減率10% 20% 800g 1000g 4点 ② 文字列データ（定性的評価）の場合： 新製品のみの評価結果に応じた配点区分の配点で評価します（.旧製品の時の評価は不要です）。 例 パターン 新製品 旧製品 評価計算結果 QMS(ISO9000)への取り組み 有無 有り 4点 はされているか ２ 総合評価の平均点計算方法 ① 総合評価は評価項目の大分類ごとの平均点でも評価できます。 ② 大分類毎の平均点の出し方 平均点 ＝ 評価点合計 ÷ (評価項目数 ＋ 不足小分類数） ％ ③ 評価項目数 実際に評価データが入力された個別評価項目数 ④ 不足小分類数 大分類に中の小分類で評価データがなかった小分類数 少なくも各小分類に一つは評価されるものとします。 小分類に該当評価項目がないときでもその小分類には評価項目数として各一つが加えられます（この場合の小分類の配点が0点となります）.。.
戻る
→配点表へ

## 配点区分
配点
[5 empty] | 3 | 2 | 1 | 0 | -1
ID | 配点区分 | 書式 | 区分単位 | 範囲 | 配点区分1 | 配点区分2 | 配点区分3 | 配点区分4 | 配点区分5
19 | 向上率 5% | 数値 | % | Up | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
16 | 向上率10% | 数値 | % | Up | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
22 | 削減率 5% | 数値 | % | Down | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
9 | 削減率10% | 数値 | % | Down | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
26 | リサイクルの管理レベル | 文字列 | 特定値 |  | 重さが製品全重量の5%未満の部品について、解体分離に関する表示ができている（製品本体、ドキュメント類等で）。 | 重さが製品全重量の5%以上～10%未満の部品について、解体分離に関する表示ができている（同）。 | 重さが製品全重量の10%以上の部品について、解体分離に関する表示ができている（同）。 | 表示をしていない。
3 | 管理レベル | 文字列 | 特定値 |  | プロセスが標準化及び文書化され、その遵守状況の把握・測定が可能。プロセスが有効に機能していない場合は修正が行われ、継続的に改善されている。 | プロセスが標準化及び文書化され、訓練により伝達されている。しかし、このようなプロセスは個人に依存しており、逸脱が存在する可能性がある。 | 手続きは確立しているが、標準化は不十分で、訓練や伝達も存在しない。個人の知識に依存している程度が高く、過ちが発生しがちである。 | 実施すべき手続きが欠落している。組織として対応すべき問題を認識できても、個人ごと、あるいはケースバイケースの思いつきにより対応している。運用していない
15 | 節湯区分 | 文字列 | 特定値 |  | 工業会標準に準拠 | 自社標準に準拠節湯B | 部分的にある | 無
27 | 達成率 | 文字列 | 特定値 |  | 100%以上 | 80％以上 | 60％以上 | 60％未満 | マイナス
13 | 有無 | 文字列 | 特定値 |  | 有 |  |  | 無
配点表
→配点方法について

## 評価指針
番号 | 評価項目 | 評価指針
1.1.1.1 | 動作時の消費電力量の削減 | 削減率10%
1.1.1.3 | 待機時の消費電力の削減 | 削減率10%
1.1.2.1 | 節湯機能の有無 | 節湯区分
1.1.3.1 | 生産設備、工程改善、不良率低減による製品製造時のエネルギー消費量の削減 | ・製品評価時に、エネルギー消費削減量を計るときは、母数に、生産台数、売上額などを適宜設定する。 ・評価対象製品の全製造工程のエネルギー消費量を厳密に測定するのが難しい場合は、事業者で一定の決めを設け、測定対象範囲を限定して評価してもよい（鋳物製造工程に限定する、加工に時間がかかり使用電力が大きい弁体や弁箱等の大きな部品の製造工程に限定する、等）。
1.1.3.2 | 製品設計改善による製品製造時のエネルギー消費量の削減 | ・製品評価時に、エネルギー消費削減量を計るときは、母数に、生産台数、売上額などを適宜設定する。 ・評価対象製品の全製造工程のエネルギー消費量を厳密に測定するのが難しい場合は、事業者で一定の決めを設け、測定対象範囲を限定して評価してもよい（鋳物製造工程に限定する、加工に時間がかかり使用電力が大きい弁体や弁箱等の大きな部品の製造工程に限定する、等）。
2.1.1.1 | 製品の軽量化 (製品全体の重量削減) | ・これら項目の評価では、全構成部品の個別素材重量、完成品重量、寸法、体積が把握管理されていることが必要。 ・体積については、厳密に求めた数値を用いるか、外形寸法を用いるかは事業者で一定の決めを設定する。
2.1.1.2 | 製品の小型化 (製品全体の寸法、容積（体積）) | ・これら項目の評価では、全構成部品の個別素材重量、完成品重量、寸法、体積が把握管理されていることが必要。 ・体積については、厳密に求めた数値を用いるか、外形寸法を用いるかは事業者で一定の決めを設定する。
2.1.1.3 | 生産時の歩留まり改善による素材使用量の削減 | 製品全体の重量が変わらない場合も、設計改善（歩留まり、不良率改善等）による材料の削減量を評価する。歩留まり、不良率評価は、設計試作、量産試作段階で実施する。
2.1.2.1 | 部品点数削減 | 【標準部品とは】 本ガイドラインでは、一般規格部品、複数の製品で使用可能な部品、同一製品内でも複数使用する部品などを標準部品とするが、詳細な定義は事業者が決めてもよい。 【部品の共通化とは】 設計段階で標準部品が設定された結果、その部品を共通利用することで、調達、在庫管理、生産、保守など大幅なコスト削減が望める
2.1.2.2 | 標準部品使用の拡大 | 【標準部品とは】 本ガイドラインでは、一般規格部品、複数の製品で使用可能な部品、同一製品内でも複数使用する部品などを標準部品とするが、詳細な定義は事業者が決めてもよい。 【部品の共通化とは】 設計段階で標準部品が設定された結果、その部品を共通利用することで、調達、在庫管理、生産、保守など大幅なコスト削減が望める
2.1.3.1 | 梱包材、包装材の重量及び／又は体積の削減 | 製造時の部品梱包材及び製品の使い捨て包装材や梱包材を対象とし、重量及び／又は体積を指標とする。 【使い捨て材とは】 事業者が回収せず、購入者側が処分する材料のことをいう。 【チェックシートへの記入】 ・梱包材や包装材を使用していない場合は、項目の「必須／選択」欄で「非該当」を選ぶ。 ・通い箱を活用している場合は削減率100%とするか、又は回収率で評価して、その旨を備考欄に記入する。
2.1.5.1 | 使用時の節水 | 【チェックシートへの記入】 節水機能に関係しない製品は、項目の「必須／選択」欄で「非該当」を選ぶ。
2.1.5.2 | バルブ閉時の弁座漏れ量の低減 | ・この項目は、エネルギー消費ではなく資源消費の観点で評価する。 ・漏れの測定方法を明確に規定する（工業用弁の場合、API、ANSI等の規定に基づく評価試験、客先仕様等）。 【チェックシートへの記入】 漏れ量が0と評価される場合は、便宜上「New Data」に0を、「Old Data」に1を入力する。
2.1.5.3 | バルブ使用時の流体の漏れ削減（出口以外） | 【チェックシートへの記入】 漏れ量の具体的数値を入力する。または、接合部（駆動部、シャフト、フランジ、パッキンなど）に使われる部品を耐久性のあるものに変更した場合は、「有／無」を単位として、「有」を選択する。 【漏れ量測定に使える指標】 工業用弁では、ISO15848にパッキンからの許容漏れ量の規定がある。
2.2.1.1 | 製品、部品・材料（ボトルネックになるもの）の耐用年数（時間）の延長化 | 以下の点を考慮に入れて寿命又は耐久性を計る評価方法を明確に定め、評価を行う。 ①耐用寿命時間 ②耐用動作回数 ③高耐久性の部品や材料への変更 【寿命の定義・基準作成の参考となる規格】 ・SIL認証: IEC61508シリーズ（邦訳版標題「電気/電子/プログラム可能電子安全関連システムの機能安全」）。 ・JIS S 3200シリーズ（水道用器具の性能試験）。
2.3.1.1 | 製造過程で発生する廃棄物（リサイクル、リユースの出来ないもの）の削減 | ・上記例を参考に、削減対象廃棄物とその削減目標値は事業者で決める。 ・評価範囲は、評価対象製品の製造工程単位、生産ライン単位等、事業者が一定の決めで定める。 ・必要であれば体積削減率を指標としてもよいが、重量換算した数値を指標とするのが適当であろう。
2.3.2.1 | 一定条件下で使用した場合の消耗品の消費量削減 | ・消費量は消耗品の耐用寿命、交換周期で置き換えて目標値設定してもよい。 ・製品評価では、長寿命のパッキン、ガスケット等に仕様を変更した場合、消耗品の消費量を削減したと評価できる（耐用寿命や交換周期の改善率が向上したとみなす）。 【消耗品の例】 パッキン、ガスケット、潤滑油、バッテリ等。 【チェックシートへの記入】 製品使用時に発生する消耗品がない場合は、項目の「必須／選択」欄で「非該当」を選ぶ。
3.1.1.1 | 交換可能部品の使用範囲拡大 | 【交換可能部品とは】 ユーザー、メンテナンス担当者が、全体を交換せずにその部品のみ（市場で入手可能なもの）を交換することで復帰できる部品をいう。
3.1.2.1 | 交換部品の標準化 | ・製品設計、生産段階での部品標準化の一部としてとらえられるが、保守交換部品に絞った評価を行う。 ・2.1.2.2（標準部品使用の拡大）と重複しているが、ここでは交換部品に特定して評価する。 【交換部品の標準化とは】 ユーザー又はメンテ担当者に部品交換の容易性を提供するため、部品の仕様が明示され、単独で管理（生産、販売）され、他機種との互換性を持つように設計されていることをいう 【チェックシートへの記入】 ・全て規格品で構成されている場合は、「New Data」に1を、「Old Data」に0を入力し、規格品である旨を備考に記述する。 ・使い捨て製品で、交換部品がない製品は、項目の「必須／選択」欄で「非該当」を選ぶ。
3.1.2.2 | 部品の交換容易性 | ・部品、モジュールなどの交換が容易に出来るよう、工具レス、少ない工具、特殊工具使用の削減など考慮されているかを加味し、実際の交換時間を測定評価する 【チェックシートへの記入】 使い捨て製品で、交換部品がない製品は、項目の「必須／選択」欄で「非該当」を選ぶ。
4.1.1.1 | リサイクル可能な材料を使用した部品の使用範囲拡大 | ・管理対象とするリサイクル可能な材料及び／又はリサイクルされた材料は、事業者にて設定する。 ・リサイクル可能な材料、リサイクルされた材料ともに、製品全体の体積又は重量に対する使用率を指標として評価する。
4.1.1.2 | リサイクルされた材料を使用した部品、梱包材の使用範囲拡大 | ・管理対象とするリサイクル可能な材料及び／又はリサイクルされた材料は、事業者にて設定する。 ・リサイクル可能な材料、リサイクルされた材料ともに、製品全体の体積又は重量に対する使用率を指標として評価する。
4.2.2.1 | 解体時、分別がしやすいように、リサイクル可能な材料を使用した部品の識別表示を行うための管理のレベル | ・取扱説明書、HP、図面、注意書き等への表示の有無と見やすさを評価する。 ・重さで部品を分類し、どれくらい細かい部品にまで識別表示ができているかを評価する。
4.2.2.2 | 解体・分別する対象物は取り外し容易性 | 分解に要する時間を測定し、評価する。
4.2.2.3 | リサイクル可能材種類数の低減 | 【リサイクル可能な材料の種類数低減の例】 従来品はSUS304と316を使用⇒最新モデルでは316に統一。
6.1.1.1 | 該当製品に対する関連法規制とその遵守を確認した書類の有無 | 関連国内法だけではなく、近年はCEマーキングを要求されることが多く、次のような関連指令を考慮、管理する必要がある。 ①EC EMC(電磁両立性）指令 ②EC 機械指令指令 ③EC 低電圧指令（LTV) ④EC 圧力機器指令
6.2.1.1 | 製品材料の生産過程で発生したCO2排出量の削減 | 【個々の製品製造時におけるCO2排出量削減方法の例】 ①CO2排出量の少ない材料の選定 ②材料削減による排出量削減 ③工程改善による排出量削減
6.3.1.1 | 浸出基準への適応性管理のレベル | 評価指針!D33
6.3.1.2 | 該当製品に対する有害化学物質管理のレベル | 【有害物質関連規制の例】 欧州関連指令（REACH、RoHSなど）、化審法、化管法、浸出基準など。RoHS自体の適応対象は電気電子製品ではあるが、機械部品でも装置に組み込まれることが多い場合は、RoHS対応は必要となっている。 【チェックシートへの記入】 該当する指令・法規制が対象になくても、含有成分を把握し、「ない」と言うことを管理すべきであるので、「非該当」は選択できない。
7.1.1.1 | 製品のライフサイクル（選定、購入、使用）関係者が、選定・購入前に知っておくべき製品情報の提供 | 7.1.1.1の「知っておくべき製品情報」とは、製品の仕様、特性、性能、機能などを指す。
7.1.1.2 | 製品のライフサイクル（選定、購入、使用）関係者が知っておくべき必要情報の提供（特定化学物質を使った指定製品の場合） | 7.1.1.2は、法令により定められた特定の化学物質を使用している指定製品の場合の評価項目。自社製品に関係する法令の内容を把握・理解（＝しくみ評価）した上で、製品の個々のレベルでも、定められた表示をできているかを評価する。
7.1.1.3 | 製品のライフサイクル（流通、据付、使用、メンテナンス、廃棄）関係者が、購入後、開梱時、据え付け時、使用時、保守時、廃棄時等に知っておくべき製品の取り扱い、及び、環境安全性についての必要情報の提供 | 7.1.1.3では、製品説明書、取り扱い説明書などで適切に情報提供できているか、特に法令により定められた表示が必要な場合、それを行っているかを評価する。
7.1.1.4 | 機器本体に表示すべき情報の表示の見やすさ | 【評価時の視点】 ・表示内容が理解しやすいか。 ・見やすい位置にあるか。 ・読みやすい表示になっているか（表示の大きさなど）。
7.1.1.5 | 提供情報へのアクセスのしやすさ | 利用者が必要情報（カタログ、仕様書、図面、取扱説明書、含有物質リスト、RoHS証明書、その他環境関連の証明書等）にいつでもペーパーレスでアクセスできる環境を提供できているか、デジタル化率として評価する。
8.3.0.1 | 重点評価項目（事前に3項目以上を設定しておく）における設計目標値の達成率 | 製品開発時点で、関連部署を包括した環境配慮設計実施のためのプロジェクトが構成され、環境配慮設計の目標値管理、評価、レビューなどを行うしくみが準備されていることが必要となる。
製品評価チェックシート